揭东区龙尾镇美联村村巷道硬底化建设工程（第二批）

报 告 书

广州宇丰工程咨询有限公司

年   月   日

目    录

页码

一、建设工程项目与预算审核报告书…………………………… 1

二、建设工程项目造价定案表…………………………………… 7

三、工程计价文件………………………………………………… 8

揭东区龙尾镇美联村村巷道硬底化建设工程（第二批）

预算审核报告书

编号：宇丰【造】202209189

揭东区龙尾镇美联村民委员会：

我公司受贵单位的委托，根据贵单位提供的有关资料，对揭东区龙尾镇美联村村巷道硬底化建设工程（第二批）的预算进行审核，现将审核结果报告如下：

- 工程概况

- 工程名称：揭东区龙尾镇美联村村巷道硬底化建设工程（第二批）

- 2、建设单位：揭东区龙尾镇美联村民委员会

- 3、工程描述：村巷道硬底化建设

二、审核范围

- 揭东区龙尾镇美联村村巷道硬底化建设工程（第二批）。

- 三、审核原则

遵守我国行业规定，以诚信、公正、公平、科学、合理的原则开展造价咨询服务工作。

- 四、审核依据

1、依据送审预算书、施工图等送审资料；

2、依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；定额执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、按2018年《广东省建设工程计价依据》进行计费；

3、人工、材料、机械台班价格执行《揭阳市工程造价信息（2022年8月）》、《揭阳市工程造价信息（2022年第二季度）》等有关价格文件，部分材料价格参考相同月份、季度广东省其他城市信息价或市场价格审核。

- 五、审核方法

按照施工图的要求、结合现行定额以及有关规定和文件等，采用全面审

核法，全面细致地对工程的项目和各项内容进行三级审核。

- 六、审核程序

工程预算审核按准备、审核和审定三个工作阶段进行：

(一)预算审核准备阶段：

审查送审资料的完整性、有效性和合法性，熟悉送审资料，了解工程实际情况。

(二)预算审核阶段：

1、审核预算项目范围与内容的一致性；

2、审核工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额保持一致性；

3、审核预算单价严格执行现行的计价原则、方法；

4、审核取费标准，严格执行费用定额标准及有关规定，并审核取费依据的时效性、相符性。

（三）预算审定阶段

根据最后确定的预算报告终稿，出具工程预算审核成果文件。

- 七、 审核情况

1.挖沟槽土方调整定额，送审综合单价为35.84元/m3,审定综合单价为8.48元/m3，涉及核减金额约1.39万元；

2回填方调整定额，送审综合单价为30.09元/m3,审定综合单价为13.09元/m3，涉及核减金额约0.52万元；

3.钢筋混凝土管 DN1000调整主材价格，送审综合单价为963.81元/m,审定综合单价为772.92元/m，涉及核减金额约2.14万元；

涉及核减金额约3.44万元；

- ……具体审核情况，见工程审定预算书。

八、审核结果

送审价：1,756,918.78元；

审定价：1,722,534.17元；

核减额：   34,384.61元；

核减率：   1.96%

机构名称：广州宇丰工程咨询有限公司

审核人:(签章)                  复核人: (签章)

负责人：(签章)

年   月   日